**ОТЧЕТ**

**УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

**№ 89 по ул. Солидарности ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома | **ул. Солидарности 89** |  |
| 2. | Год постройки | **1983** |  |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | **нет** |  |
| 4. | Количество этажей | **5** |  |
| 5. | Количество подъездов | **4** |  |
| 6. | Количество квартир | **60** |  |
| 7. | Строительный объем | **9335** | м3 |
| 8. | Площадь подвала | **615** | м2 |
| 9. | Площадь жилых помещений | **2482,76** | м2 |
| 10. | Уборочная площадь лестниц | **355** | м2 |
| 11. | Уборочная площадь других помещений общего пользования | **615** | м2 |
| 12. | Площадь земельного участка | **2600** | м2 |

**II. Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома**

| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элемента (материал, конструкция)** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный монолитный | удовлетворительное |
| 2. | Цоколь | штукатурка | удовлетворительное |
| 3. | Капитальные (несущие) стены: |
| 3.1 | Наружные | стеновые панели | удовлетворительное |
| 3.2 | Внутренние | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Балконы | бетон, 48 шт. | Требуется ремонт 10 шт. |
| 5. | Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 6. | Крыша, кровля | ж/б плиты 690 м2, плоская с неорганизованным водостоком | Требуется герметизация стыков кровельных плит – 480 м |
| 7. | Места общего пользования: |
| 7.1 | Крыльца  | бетон, 4 шт. | удовлетворительное |
| 7.2 | Лестницы | бетон | удовлетворительное |
| 7.3 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7.4 | Окна | деревянные, 32 шт. | Требуется окраска 32 шт. |
| 7.5 | Двери | деревянные, 4 шт. | удовлетворительное |
| металлические, 4 шт. | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |
| 8.1 | Внутренняя | известковая и масляная окраска | удовлетворительное |
| 8.2 | Наружная | нет |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации: |
| 10.1 | Отопление | сталь | Требуется:* замена крана шарового - 56 шт;
* замена задвижек – 4 шт;
* замена дисковых затворов – 4 шт;
* восстановление теплоизоляции – 70 м
 |
| 10.2 | Горячее водоснабжение | сталь | Требуется:* восстановление теплоизоляции – 50 м;
* установка общедомовых приборов учёта
 |
| 10.3 | Холодное водоснабжение | сталь | Требуется восстановление теплоизоляции – 100 м |
| 10.4 | Водоотведение | чугун | удовлетворительное |
| 10.5 | Электроснабжение | алюминий | Требуется:* установка энергосберегающих светильников – 28 шт;
* установка общедомовых электросчетчиков – 2 шт
 |

**III. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ и услуг | Начисления за отчетный период | Плановые удельные затраты, руб./м2 | Фактические затраты, подтвержденные актами выполненных работ (услуг) за отчетный период, руб. | Разница (руб.) | Примечания по отклонениям |
| 1. Работы и услуги по содержанию  | 950 022,60  | 30,76  | 1 063 435,37  | - 113 412,77 | Сумма начисления меньше плановой из-за разницы в применяемых тарифах у нанимателей и собственников |
|  2. Работы по текущему ремонту  | 145 159,50  | 4,70  | 145 200,00  | - 40,50 |
|  ВСЕГО работ по содержанию и ремонту  | 1 095 182,10  | 35,46  | 1 208 635,37 | - 113 453,27 |

IV. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статей доходов и расходов | Содержание и текущий ремонт общего имущества (руб.) |
|  1. Долг (-) или остаток (+) на начало года  | - 84 642,60  |   |
|  2. Начислено  | 1 095 182,10  |   |
|  2.1. собственникам и нанимателям жилых помещений  | 1 095 182,10  |   |
|  3. Оплачено  | 817 477,85  |   |
|  3.1. собственниками (приватизированное жилье) и нанимателями жилых помещений (договор найма)  | 817 477,85  |   |
|  3.2. собственниками жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 0,00 |   |
|  в т.ч. незаселенное жилье(Муниципалитет)  | 10899,75 |   |
|  4. Выполнено работ (оказано услуг) всего  | 1 208 635,37  |   |
|  5. Остаток на конец отчетного года ("-" - перевыполнено работ ;"+" - недовыполнено работ)  | - 198 095,87  | с учетом остатка на начало периода |
|  6. Задолженность на конец отчетного года  | 436 767,68  | с учетом долга на начало периода |
|  6.1. переходящая задолженность 2015г.  | 159 063,43  |   |
|  6.2. собственников и нанимателей жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма)  | 19 075,67  |   |
|  6.3. собственников жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 258 628,58  |   |
|  6.3.1. задолженность из-за разницы в тарифах  | 251 035,25  |   |
|  6.3.2. задолженность по незаселенным жилым помещениям  | 7 593,33  |   |

V. Аренда общего имущества МКД

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Переходящая задолженность 2015г.  | 9 510,48  |
| 2. Начислено  | 114 109,92  |
| 3. Оплачено  | 108 597,29  |
| 4. Задолженность на конец отчетного года  | 15 023,11  |

Генеральный директор ООО «Энергопрогресс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Данилович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЭП генеральный директор Данилович С.В., ООО «Энергопрогресс»

**Подробнее с отчетом управляющей организации ООО «Энергопрогресс» о выполнении договора управления многоквартирным домом в 2016 году Вы можете ознакомиться на сайте:**

***http://energoprogress54.ru***



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

по ул. Солидарности 89

в 2016 г.

| №п/п | Общая площадь помещений (м2) | 2573,75 | Отчет за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - площадь жилых помещений (м2) | 2573,75 |
| Перечень обязательных работ и услуг | Условия выполнения работ, оказания услуг | Стоимостьработ и услуг: | Стоимостьработ и услуг: |
| В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц | В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементах здания. Ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления. Ремонт и консервация поливочных систем. Укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общего пользования, лестничных клеток, чердаках, уличном освещении. Смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление продухов в цоколях здания, очистка кровли от мусора, грязи, снега, сосулек и т.д. | 240 594,15  | 7,79  | 240 594,15  | 7,79  |
| 2 | Санитарное содержание помещений общего пользования |   | 145 468,35  | 4,71 | 145 468,35  | 4,71  |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома |   | 221 754,30  | 7,18 | 221 754,30  | 7,18  |
| 4 | Дератизация  | Ежемесячно | 1 544,25  | 0,05  | 1 544,25  | 0,05  |
| 5 | Вывоз и утилизация ТБО  | Ежедневно | 56 519,55  | 1,83 | 56 519,55  | 1,83  |
| 6 | Вывоз и утилизация КГО | По мере необходимости | 35 208,90  | 1,14 | 35 208,90  | 1,14  |
| 7 | Мех.уборка придомовой территории | По мере необходимости , не менее 2-х раз в месяц | 32 429,25  | 1,05  | 32 429,25  | 1,05  |
| 8 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию узла учета холодного водоснабжения | Ежемесячно | 17 295,60  | 0,56  | 17 295,60  | 0,56  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД | 750 814,35  | 24,31  | 750 814,35  | 24,31  |
| 9 | Управление многоквартирным домом | Планирование работ по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома, планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; оплата работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, взыскание задолженности по оплате ЖКУ, ведение тех.документации, работа с населением в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и др. | 75 050,55  | 2,43  | 75 050,55  | 2,43  |
| 10 | Непредвиденный , в т.ч. аварийный ремонт | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 124157,70 | 4,02 | 237570,47 | 7,69 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, в том числе управление(в размере 10%) | 950022,60 | 30,76 | 1063435,37 | 34,43 |
| 11 | Текущий ремонт | Ремонт окончаний кровельных плит (24 м.)  | 145 159,50  | 4,70  | 145 200,00  | 4,70  |
| ВСЕГО стоимость работ текущего ремонта общего имущества МКД | 145 159,50  | 4,70  | 145 200,00  | 4,70  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию жилых помещений МКД | 1 095 182,10  | 35,46  | 1 208 635,37  | 39,13  |