**"Утверждаю"**

**Генеральный директор ООО "Энергопрогресс"**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Данилович**

**"24" апреля 2019 г.**

**А К Т**

**ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА**

**жилого дома № 96 по ул. Солидарности**

| **№**  **п/п** | **Место**  **обнаружения дефекта** | **Краткое описание дефекта или вида работ,**  **примерный объём работ** | **Вид**  **ремонта** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Фундамент** | | |
| 1.1 | Ввод  трубопроводов | Герметизация ввода трубопроводов ТС и ХВС | Тек. ремонт |
| 1.2 | Цоколь | Устройство вентилируемых продухов – 10 шт |
| 1.3 | Отмостки | Демонтаж асфальтовой отмостки, с устройством бетонной отмостки – 24 м2 |
| **2** | **Внешние части дома** | | |
| 2.1 | Балконы | Разрушение шва примыкания верхней плиты (кв. 1, 5, 16, 25, 34) | Тек. ремонт |
| **3** | **Крыша** | | |
| 3.1 | Фановые  стояки | Ремонт гидроизоляции – 6 м2 | Тек. ремонт |
| 3.2 | Утепление – 12 шт |
| 3.3 | Установка зонтов – 12 шт |
| **4** | **Помещения общего пользования** | | |
| 4.1 | Подъезды | Ремонт подъездов – 4 шт | Тек. ремонт |
| 4.2 | Замена оконных блоков – 20 шт |
| **5** | **Система теплоснабжения** | | |
| 5.1 | Подвал | Замена крана шарового Ø 15 – 10 шт, Ø 20 - 15 шт | Тек. ремонт |
| 5.2 | ИТП | Установка общедомового прибора учета ТС |
| **6** | **Система горячего водоснабжения** | | |
| 6.1 | ИТП | Установка общедомового прибора учета – 1 шт. | Тек. ремонт |
| **7** | **Система холодного водоснабжения** | | |
|  |  |  |  |
| **8** | **Система канализации** | | |
| 8.1 | Лежак | Замена трубопроводов с фасонными частями – 6 м | Тек. ремонт |
| **9** | **Система электроснабжения в помещениях общего пользования** | | |
| 9.1 | Подъезды | Ремонт 3-х квартирных эл. щитов - 10 шт. | Тек. ремонт |
| 9.2 | Ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 8 шт. |
| 9.3 | Установка энергосберегающих светильников – 28 шт |
| **10** | **Объекты внешнего благоустройства** | | |
|  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "Энергопрогресс" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Данчин В. В.

Члены комиссии:

Мастер участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дьячкин А. В.

Начальник ПТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Молин О. Е.

Представитель собственников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_