**ОТЧЕТ**

**УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

**№ 97а по ул. Солидарности ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома | **ул. Солидарности 97а** |  |
| 2. | Год постройки | **1992** |  |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | **нет** |  |
| 4. | Количество этажей | **5** |  |
| 5. | Количество подъездов | **4** |  |
| 6. | Количество квартир | **80** |  |
| 7. | Строительный объем | **15500** | м3 |
| 8. | Площадь подвала | **750** | м2 |
| 9. | Площадь жилых помещений | **3467,89** | м2 |
| 10. | Уборочная площадь лестниц | **543** | м2 |
| 11. | Уборочная площадь других помещений общего пользования | **1924** | м2 |
| 12. | Площадь земельного участка | **3200** | м2 |

**II. Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома**

| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элемента (материал, конструкция)** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный монолитный | Требуется ремонт отмостки 256 м2 |
| 2. | Цоколь | штукатурка | удовлетворительное |
| 3. | Капитальные (несущие) стены: |
| 3.1 | Наружные | стеновые панели | Требуется ремонт межпанельных швов – 350 м |
| 3.2 | Внутренние | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Балконы | бетон, 64 шт. | удовлетворительное |
| 5. | Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 6. | Крыша, кровля | рубероидная 1080 м2, плоская с внутренним водостоком | удовлетворительное |
| 7. | Места общего пользования: |
| 7.1 | Крыльца  | бетон, 4 шт. | Требуется ремонт козырька 1 шт |
| 7.2 | Лестницы | бетон | удовлетворительное |
| 7.3 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7.4 | Окна | деревянные, 64 шт. | удовлетворительное |
| 7.5 | Двери | деревянные, 8 шт. | удовлетворительное |
| металлические, 8 шт. | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: |
| 8.1 | Внутренняя | известковая и масляная окраска | удовлетворительное |
| 8.2 | Наружная | нет |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации: |
| 10.1 | Отопление | сталь | Требуется восстановление теплоизоляции – 16 м |
| 10.2 | Горячее водоснабжение | сталь | Требуется:* замена крана шарового - 20 шт;
* установка общедомовых приборов учёта
 |
| 10.3 | Холодное водоснабжение | сталь | Требуется замена крана шарового - 16 шт |
| 10.4 | Водоотведение | чугун | удовлетворительное |
| 10.5 | Электроснабжение | алюминий | Требуется:* ремонт 4-х квартирных эл. щитов - 6 шт.;
* установка энергосберегающих светильников – 68 шт;
* установка общедомового электросчетчика
 |

**III. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ и услуг | Начисления за отчетный период | Плановые удельные затраты, руб./м2 | Фактические затраты, подтвержденные актами выполненных работ (услуг) за отчетный период, руб. | Разница (руб.) |
| 1. Работы и услуги по содержанию | 1290218,18 | 30,66  | 1 441 368,62  | - 151 150,44  |
| 2. Работы по текущему ремонту  | 201149,47 | 4,78  | 108996,47 | 92 153,00  |
| ВСЕГО работ по содержанию и ремонту | 1491367,65 | 35,44  | 1 550 365,09  | - 58 997,44  |

IV. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статей доходов и расходов | Содержание и текущий ремонт общего имущества (руб.) |
| 1. Долг (-) или остаток (+) на начало года | - 33 089,03  |   |
| 2. Начислено | 1 491 367,65  |   |
| 3. Оплачено | 1 195 591,47  |   |
|  3.1. собственниками и нанимателями жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма)  | 1 173 416,62  |   |
|  3.2. собственниками жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 22 174,85  |   |
|  в т.ч незаселенное жилье(Муниципалитет)  | 22 174,85  |   |
|  4. Выполнено работ (оказано услуг) всего на  | 1 550 365,09  |   |
|  5. Остаток на конец отчетного года ("-" - перевыполнено работ ; "+" - недовыполнено работ)  | - 92 086,47  | с учетом остатка на начало периода |
|  6. Задолженность на конец отчетного года  | 457 062,54  | с учетом долга на начало периода |
|  6.1. переходящая задолженность 2015г.  | 161 286,36  |   |
|  6.2. собственников и нанимателей жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма)  | 8 358,46  |   |
|  6.3. собственников жилых помещений(Муниципалитет, МО РФ)  | 287 417,72  |   |
|  6.3.1. задолженность из-за разницы в тарифах  | 268 479,22  |   |
|  6.3.2.незаселенное жилье  | 18 938,50  |   |

Генеральный директор ООО «Энергопрогресс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Данилович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЭП генеральный директор Данилович С.В., ООО «Энергопрогресс»

**Подробнее с отчетом управляющей организации ООО «Энергопрогресс» о выполнении договора управления многоквартирным домом в 2016 году Вы можете ознакомиться на сайте:**

***http://energoprogress54.ru***



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

по ул. Солидарности 97а

в 2016 г.

| №п/п | Общая площадь помещений (м2) | 3 506,79 | Отчет за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - площадь жилых помещений (м2) | 3 506,79 |
| Перечень обязательных работ и услуг | Условия выполнения работ, оказания услуг | Стоимостьработ и услуг: | Стоимостьработ и услуг: |
| В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц | В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементах здания. Ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления. Ремонт и консервация поливочных систем. Укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общего пользования, лестничных клеток, чердаках, уличном освещении. Смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление продухов в цоколях здания, очистка кровли от мусора, грязи, снега, сосулек и т.д. | 327 814,73  | 7,79  | 327 814,73  | 7,79  |
| 2 | Санитарное содержание помещений общего пользования | 213 773,92  | 5,08  | 213 773,92  | 5,08  |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | 262 167,62 | 6,23 | 262 167,62 | 6,23 |
| 4 | Дератизация  | Ежемесячно | 2 104,07  | 0,05  | 2 104,07  | 0,05  |
| 5 | Вывоз и утилизация ТБО  | Ежедневно | 77 009,11  | 1,83  | 77 009,11  | 1,83  |
| 6 | Вывоз и утилизация КГО | По мере необходимости | 47 972,89  | 1,14  | 47 972,89  | 1,14  |
| 7 | Использование механизированной техники (автовышка, фронтальный погрузчик, МКСМ - многоцелевая коммунально-строительная машина )  | Не менее 2-х раз в месяц  | 45 868,81  | 1,09  | 45 868,81  | 1,09  |
| 8 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию узла учета холодного водоснабжения | Ежемесячно | 17 253,41  | 0,41  | 17 253,41  | 0,41  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД | 993 964,56  | 23,62  | 993 964,56  | 23,62  |
| 9 | Управление многоквартирным домом | Планирование работ по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома, планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; оплата работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, взыскание задолженности по оплате ЖКУ, ведение тех.документации, работа с населением в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и др. | 99 312,29  | 2,36  | 99 312,29  | 2,36  |
| 10 | Непредвиденный , в т.ч. аварийный ремонт | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 196 941,33  | 4,68  | 348 091,77  | 8,27  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, в том числе управление(в размере 10%) | 1 290 218,18  | 30,66  | 1 441 368,62  | 34,25  |
| 11 | Текущий ремонт | Ремонт кровли  | 142 235,40  | 3,38  | 81 104,60  | 1,93  |
| Ремонт системы отопления  | 42 081,48  | 1,00  | 27 891,87  | 0,66  |
| Ремонт дверей (установка дверей в помещение узла учета) | 16 832,59  | 0,40  | 0,00  | 0,00  |
| ВСЕГО стоимость работ текущего ремонта общего имущества МКД | 201 149,47  | 4,78  | 108 996,47  | 2,59  |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию жилых помещений МКД | 1 491 367,65  | 35,44  | 1 550 365,09  | 36,84  |