**ОТЧЕТ**

**УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЭНЕРГОПРОГРЕСС»**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ**

**№ 62 по ул. Амосова ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

**с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.**

**I. Общие сведения о многоквартирном доме**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес многоквартирного дома | **ул. Амосова 62** |  |
| 2. | Год постройки | **1969** |  |
| 3. | Год последнего капитального ремонта | **нет** |  |
| 4. | Количество этажей | **5** |  |
| 5. | Количество подъездов | **6** |  |
| 6. | Количество квартир | **90** |  |
| 7. | Строительный объем | **17445** | м3 |
| 8. | Площадь подвала | **1264** | м2 |
| 9. | Площадь жилых помещений | **4275,42** | м2 |
| 10. | Уборочная площадь лестниц | **404** | м2 |
| 11. | Уборочная площадь других помещений общего пользования | **1278** | м2 |
| 12. | Площадь земельного участка | **3200** | м2 |

**II. Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома**

| **№ п/п** | **Наименование конструктивных элементов** | **Описание элемента (материал, конструкция)** | **Техническое состояние** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный сборный | Требуется ремонт отмостки – 130 м2 |
| 2. | Цоколь | штукатурка | Требуется ремонт продухов – 16 шт |
| 3. | Капитальные (несущие) стены: | | |
| 3.1 | Наружные | стеновые панели | Требуется ремонт межпанельных швов – 650 м |
| 3.2 | Внутренние | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Балконы | бетон, 80 шт. | требуется ремонт 1 шт. |
| 5. | Перекрытия | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 6. | Крыша, кровля | шиферная 1644 м2, двухскатная, с неорганизованным водостоком | удовлетворительное |
| 7. | Места общего пользования: | | |
| 7.1 | Крыльца | бетон, 6 шт. | Требуется ремонт 6 шт. |
| 7.2 | Лестницы | бетон | удовлетворительное |
| 7.3 | Полы | бетон | удовлетворительное |
| 7.4 | Окна | деревянные, 24 шт. | Требуется окраска 24 шт |
| 7.5 | Двери | деревянные, 6 шт. | удовлетворительное |
| металлические, 6 шт. | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: | | |
| 8.1 | Внутренняя | известковая и масляная окраска | удовлетворительное |
| 8.2 | Наружная | окраска | Требуется окраска фасада – 3470 м2 |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации: | | |
| 10.1 | Отопление | сталь | Требуется установка общедомовых приборов учёта |
| 10.2 | Горячее водоснабжение | сталь | Требуется установка общедомовых приборов учёта |
| 10.3 | Холодное водоснабжение | сталь | Требуется восстановление теплоизоляции – 148 м |
| 10.4 | Водоотведение | чугун | удовлетворительное |
| 10.5 | Электроснабжение | алюминий | Требуется:   * установка энергосберегающих светильников – 42 шт; * замена вводного шкафа; * замена линии освещения в подвале; * установка общедомового электросчетчика |

**III. Отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ и услуг | Начисления за отчетный период | Плановые удельные затраты, руб./м2 | Фактические затраты, подтвержденные актами выполненных работ (услуг) за отчетный период, руб. | Разница (руб.) |
| 1. Работы и услуги по содержанию | 1 576 060,79 | 30,02 | 1 435 105,93 | 140 954,86 |
| 2. Работы по текущему ремонту | 377 477,59 | 7,19 | 307 937,95 | 69 539,64 |
| ВСЕГО работ по содержанию и ремонту | 1 953 538,38 | 37,21 | 1 743 043,88 | 210 494,50 |

IV. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статей доходов и расходов | Содержание и текущий ремонт общего имущества (руб.) | |
| 1. Долг (-) или остаток (+) на начало года | -204709,41 |  |
| 2. Начислено | 1 953 538,38 |  |
| 3. Оплачено | 1 357 966,61 |  |
| 3.1. собственниками и нанимателями жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма) | 1 344 994,94 |  |
| 3.2. собственниками жилых помещений  (Муниципалитет, МО РФ) | 12971,67 |  |
| в т.ч: незаселенные жилые помещения  (Муниципалитет) | 12971,67 |  |
| 4. Выполнено работ (оказано услуг) всего | 1 743 043,88 |  |
| 5. Остаток на конец отчетного года ("-" - перевыполнено работ ; "+" - недовыполнено работ) | 5 785,09 |  |
| 6. Задолженность на конец отчетного года | 795 919,23 |  |
| 6.1. переходящая задолженность 2015г. | 200 347,46 |  |
| 6.2. собственников и нанимателей жилых помещений (приватизированное жилье и договоры найма) | 27 640,31 |  |
| 6.3. собственников жилых помещений  (Муниципалитет, МО РФ) | 567 931,46 |  |
| 6.3.1. задолженность из-за разницы в тарифах | 533 585,04 |  |
| 6.3.2. задолженность по незаселенным жилым помещениям | 34 346,42 |  |

Генеральный директор ООО «Энергопрогресс» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. В. Данилович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЭП генеральный директор Данилович С.В., ООО «Энергопрогресс»

**Подробнее с отчетом управляющей организации ООО «Энергопрогресс» о выполнении договора управления многоквартирным домом в 2016 году Вы можете ознакомиться на сайте:**

***http://energoprogress54.ru***



Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

по ул. Амосова 62

в 2016 г.

| №  п/п | Общая площадь помещений (м2) | | 4375,03 | | Отчет за 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - площадь жилых помещений (м2) | | 4375,03 | |
| Перечень обязательных работ и услуг | Условия выполнения работ, оказания услуг | Стоимость  работ и услуг: | | Стоимость  работ и услуг: | |
| В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц | В год, руб. | За 1 м2, руб. в месяц |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и конструктивных элементах здания. Ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления. Ремонт и консервация поливочных систем. Укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, протирка и смена перегоревших лампочек и выключателей в помещениях общего пользования, лестничных клеток, чердаках, уличном освещении. Смена и восстановление разбитых стекол в помещениях общего пользования; ремонт и укрепление тамбурных дверей; проверка состояния и восстановление продухов в цоколях здания, очистка кровли от мусора, грязи, снега, сосулек и т.д. | 408977,80 | 7,79 | 408977,80 | 7,79 |
| 2 | Санитарное содержание помещений общего пользования | | 171676,18 | 3,27 | 171676,18 | 3,27 |
| 3 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | | 332327,28 | 6,33 | 332327,28 | 6,33 |
| 4 | Дератизация | Ежемесячно | 2625,02 | 0,05 | 2625,02 | 0,05 |
| 5 | Вывоз и утилизация ТБО | Ежедневно | 96075,66 | 1,83 | 96075,66 | 1,83 |
| 6 | Вывоз и утилизация КГО | По мере необходимости | 59850,41 | 1,14 | 59850,41 | 1,14 |
| 7 | Использование механизированной техники (автовышка, фронтальный погрузчик, МКСМ - многоцелевая коммунально-строительная машина ) | Не менее 2-х раз в месяц | 66675,46 | 1,27 | 66675,46 | 1,27 |
| 8 | Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию узла учета холодного водоснабжения | Ежемесячно | 17325,12 | 0,33 | 17325,12 | 0,33 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД | | | 1155532,92 | 22,01 | 1155532,92 | 22,01 |
| 9 | Управление многоквартирным домом | Планирование работ по текущему содержанию общего имущества многоквартирного дома, планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг, работ подрядчиков и за исполнением иных договорных обязательств; оплата работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, взыскание задолженности по оплате ЖКУ, ведение тех.документации, работа с населением в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания и др. | 115500,79 | 2,20 | 115500,79 | 2,20 |
| 10 | Непредвиденный , в т.ч. аварийный ремонт | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергообеспечения | 305 027,09 | 5,81 | 164072,22 | 3,13 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества в МКД, в том числе управление  (в размере 10%) | | | 1 576 060,79 | 30,02 | 1 435 105,93 | 27,34 |
| 11 | Текущий ремонт | Ремонт системы отопления | 215 776,48 | 4,11 | 197507,74 | 3,76 |
| Ремонт этажных электрических щитков (2 шт.) | 19 950,14 | 0,38 | 9930,61 | 0,19 |
| Ремонт системы горячего водоснабжения | 99 750,68 | 1,90 | 100499,60 | 1,91 |
| Ремонт отмостки 130 м2 | 42 000,29 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО стоимость работ текущего ремонта общего имущества МКД | | | 377 477,59 | 7,19 | 307937,95 | 5,86 |
| ВСЕГО стоимость работ и услуг по содержанию жилых помещений МКД | | | 1 953 538,40 | 37,21 | 1743043,88 | 33,20 |